Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 09.02.2021 року   № 24

Розрахунок  тарифу

на теплопостачання по КП “Дерой” на опалювальний

період 2020 – 2021 роки

| № п\п | Статті витрат | Одиниці виміру | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виробництво тепла | Г кал | 645,71 |
| 2 | Витрати тепла на власні потреби | Г кал | 14,21 |
| 3 | Втрати тепла | Г кал. | 86,73 |
| 4 | Реалізація тепла | Г кал. | 544,77 |
| 5 | Всього матеріальні витрати | Грн. | 766674 |
|  | В тому числі природний газ | Грн. | 706379 |
|  | - електроенергії | Грн. | 57518 |
|  | - вода | Грн. | 2777 |
| 6 | Роботи та послуги виробничого характеру | Грн. | 49871 |
| 7 | Витрати на оплату праці | Грн. | 262151 |
| 8 | Витрати на соц. заходи | Грн. | 57675 |
| 9 | Загально виробничі витрати | Грн. | 58078 |
| 10 | Адміністративні витрати | Грн. | 104310 |
| 11 | Повна собівартість | Грн. | 1298759 |
| 12 | Рентабельність 15% | Грн. | 194814 |
| 13 | Всього витрат | Грн. | 1493573 |
| 14 | Середній тариф | Грн.. | 2313,07 |
| 15 | Середній тариф з ПДВ | Грн.. | 2775,68 |

Секретар виконавчого комітету                                        Таїсія СУШКО

Порівняльний аналіз

Розрахункової собівартості на теплопостачання на опалювальний період 2020 – 2021 року

| № п\п | Статті витрат | Сума | Питома вага, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Матеріальні витрати | 766674 | 51,3 |
|  | В тому числі природний газ | 706379 | 47,3 |
|  | - електроенергія | 57518 | 3,8 |
|  | - вода | 2777 | 0,2 |
| 2. | Роботи і послуги виробничого характеру | 49871 | 3,3 |
| 3. | Витрати на оплату праці | 262151 | 17,6 |
| 4. | Витрати на соціальні заходи | 57675 | 3,9 |
| 5. | Загально виробничі витрати | 58078 | 3,9 |
| 6 | Адміністративні витрати | 104310 | 7,0 |
| 7 | Рентабельність | 194814 | 13,0 |
| 8 | Всього витрат | 1493573 | 100 |

Котельня

Прямі матеріальні витрати

Довжина теплотраси		746 м.

Діаметр труби			89 мм.

Виробіток тепла = корисний відпуск теплової енергії + відпуск тепла з колектора котельні + власні потреби котельні

Вироблено тепла 544,77 + 86,73 + 14,21 = 645,71 Г кал.

Витрачено газу:

Котли “Колві – 200”

166,68 / 1,15 * 631,5 = 91529 м3

91529 м3 * 7455,61 грн. = 682405,00 грн.

1997,81 грн * 12 міс. = 23974,00 грн.

Витрачено електроенергії:

(3 + 1 + 1) * 4344 = 21720 квтч.

21720 квтч * 2,64814 грн. = 57518,00 грн.

Витрачено води:

196м3 * 14,17 = 2777,00 грн.

Основна заробітна плата

Протяжність опалювального періоду                                          183 дня

4392 год.

Часова тарифна ставка оператора газової котельні 2 розряду       39,04 грн.

Заробітна плата оператора

39,04 грн*4392год.= 171465,00 грн.

Додаткова оплата за безаварійну роботу 20%                           34293,00грн.

Додаткова оплата за шкідливі умови праці 8%                          13717,00 грн.

Додаткова оплата за роботу в нічний час

1464год * 39,04 грн * 35% = 20005,00грн.

Оплата за роботу в святкові дні

3дня * 24год * 39,04 грн = 2811,00 грн.

Оплата відпускних

4чол *15дн * 331,00 грн. = 19860,00 грн.

Всього заробітна плата операторів                                              262151,00 грн.

Відрахування на соціальні заходи 22 %                                      57675,00 грн.

Адміністративні витрати

Заробітна плата начальника КП “Дерой”

15000,00 грн. х 50 %  х 6 міс =45000,00 грн.

Заробітна плата головного бухгалтера

13500,00 грн. х 50 % х 6 міс = 40500,00 грн.

Всього заробітної плати 85500,00 грн.

Відрахування на соціальні заходи 22 % - 18810,00 грн.

Всього витрат 104310,00 грн.

Загальногосподарські витрати

Витрати на оплату праці

1.Зварювальник 1 чол. (10 %)

600,00 грн. * 6 міс = 3600,00 грн.

2. Електрик 1 чол. (10 %)

600,00 грн. * 6 міс = 3600,00 грн.

5. Сторож

6000,00 грн. * 6 міс. = 36000,00 грн.

Всього заробітної плати                                                      43200,00 грн.

Відрахування на соціальні заходи 22 %                             9504,00 грн.

Освітлення території:

0,75 х 15 год х 183 дн. х 2,377050 = 4894,00 грн.

Придбання фарби для покрашення котлів та труб:

3 банок по 3  кг.* 160,00 грн. = 480,00 грн.

Всього витрат	58078,00 грн.

Роботи та послуги виробничого характеру

1. Технічне обслуговування систем автоматики                     5000,00 грн.

2. Режимно-налогоджувальні работи                                       4166,67 грн.

2. Технічне обслуговування комерційного вузла обліку         2667,00 грн.

3. Навчання з правил теплових установок та мереж                1100,00 грн

5. Чищення димоходів  ( акт виконаних робіт )                         1375,00 грн.

6. Ремонт та утеплення теплотраси, ремонт трубопровідної арматури власними силами                                                                         3011,00 грн.

7. Перевірка лічильника газу                                                      11481,50 грн.

8. Технічне обслуговування систем газопостачання                16161,00 грн.

11. Припинення та відновлення газопостачання                       922,00 грн.

12. Господарчі витрати                                                                2000,00 грн.

Перевірка датчиків:

Термометри – 850,00 грн.

Сигналізатор – 711,00 грн.

Газоаналізатори – 300,00 грн.

Вогнегасники – 126,00 грн.

Всього:                                                                   49871,00 грн.

| Шифр рядка | Найменування статей калькуляції | Одиниця виміру | На обсяги подачі |  |  | На 1 Гкал відпуск стороннім споживачам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кількість | Ціна (грн.коп) | Сума (тис.грн) | кількість | Сума (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Газ природний | тис.м | 91,529 | 7455,61 | 706,379 | 645,71 | 913,34 |
| 02 | Електроенергія | тис.квт.год | 21,720 | 2,377050 | 57,518 | 645,71 | 79,96 |
| 03 | Сировина та матеріали | тис.грн. |  |  |  |  |  |
| 04 | Вода технологічна | тис.м | 0,196 | 14,17 | 2,777 | 645,71 | 4,30 |
| 05 | Покупна теплова енергія | Гкал |  |  |  |  |  |
| 06 | Покупна хімооброблена вода | м |  |  |  |  |  |
| 07 | Роботи і послуги виробничого характеру | Тис.грн |  |  | 49,871 | 645,71 | 77,23 |
| 08 | Витрати на оплату праці | Тис.грн |  |  | 262,151 | 645,71 | 405,99 |
| 09 | Витрати на соціальні заходи | Тис.грн |  |  | 57,675 | 645,71 | 89,32 |
| 11 | Загальновиробничі витрати | Тис.грн |  |  | 58,078 | 645,71 | 89,94 |
| 12 | Інші виробничі витрати | Тис.грн |  |  |  |  |  |
| 13 | Виробнича собівартість сума рядків 01-12 | Тис.грн |  |  | 1194,449 | 645,71 | 1660,09 |
| 15 | Витрати на збут | Тис.грн |  |  |  |  |  |
| 16 | Адміністративні витрати | Тис.грн. |  |  | 104,310 | 645,71 | 110,53 |
| 17 | Іншіф операційні витрати | Тис.грн |  |  |  |  |  |
| 18 | Фінансові витрати | Тис.грн |  |  |  |  |  |
| 19 | Витрати з податку на прибуток | Тис.грн |  |  |  |  |  |
| 20 | Повна собівартість сума рядків13+14/18 | Тис.грн |  |  | 1298,759 | 645,71 | 1770,62 |
| 21 | Інвестиційна складова | Тис.грн |  |  | 194,814 | 645,71 | 247,88 |
| 22 | Рентабельність до повної собівартості 20/19х100 | % |  |  | 15 |  |  |
| 23 | Середній тариф | Грн |  |  | 1493,573 | 645,71 | 2313,07 |